Brzeg, dnia 8 maja 2015 r.

OR.IV.271.1.3.2015

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku PSP Nr 5 w Brzegu.”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu 07.05.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

**Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie czy jest możliwość częściowej fakturacji wykonanych robót?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Warunki umowy i specyfikacji wyraźnie określają, że rozliczeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne jednorazowo po zakończeniu robót.

**Pytanie 2.**

Proszę o wyjaśnienie jednoznacznie czy należy wyceniać w ofercie pompę Stratos 50/1-8 ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Załączona do dokumentacji karta techniczna pompy Stratos 50/1-8 jest pompą przykładową. Należy wycenić i zamontować pompę o parametrach i właściwościach równoważnych jak przyjęte w dokumentacji.

**Zamawiający przypomina, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.**

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Brzegu

Zastępca Burmistrza

Bartłomiej Kostrzewa