Brzeg, dn. 02.01.2014r.

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu

o przydział których ubiegać się mogą osoby ujęte na listach przydziału lokali mieszkalnych czas nieoznaczony i lokali zamiennych, osoby, które nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres oraz inne osoby 
–  zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu.

| Lp | Adres lokalu /ul. Nr / | Powierzchnia struktura | Zakres remontu | Lokale udostępnione do oglądania | Termin składania ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piastowska 13/1 | Pow. użytkowa 27,50 m2, 1 pokój 12,90 m2, kuchnia , w.c. wspólne na korytarzu. | - wykonanie ścianki działowej między pokojem i kuchnią, - montaż drzwi pokojowych z ościeżnicą, - wykonanie inst. elektrycznej z osprzętem, - wykonanie inst. gazowej, - naprawa i malowanie tynków i sufitów, - naprawa stolarki okiennej i jej pomalowanie , - naprawa drzwi - 3 szt., - budowa pieca kaflowego lub wykonanie innego ogrzewania, - wykonanie podłóg, - wykonanie inst. wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej. | W dniu 10.01.2014r. w godz. 1445-1515 | Do 21.01.2014r. w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. B.Chrobrego 32 |
| 2. | Oławska 81/8 | Pow. użytkowa 37,73 m2 1 pokój 24,93m2, kuchnia 12,80m2, (adaptacja z pomieszczenia kuchni na łazienkę - niezalegalizowana do remontu - dokumentacja zdjęciowa w teczce najemcy). | - sprawdzenie inst. elektrycznej wraz z osprzętem, - sprawdzenie inst. gazowej pod względem szczelności, - montaż kuchenki gazowej, - montaż podgrzewacza wody, - sprawdzenie pieca kaflowego pokojowego - 1szt., - dokonać izolacji ścian w pokoju i otynkowanie, - malowanie ścian sufitów pokoju, - naprawa podłogi z desek w pokoju, - zbicie tynku ze ścian w kuchni dokonać izolacji, - ponowne tynkowanie i pomalowanie, - zbicie tynku w pomieszczeniu adaptowanym (łazienka). | w dniu 13.01.2014r. w godz. 1445-1515 | jw. |
| 3. | Młynarska 3/9 | Pow. użytkowa 27,34m2 1 pokój 22,94m2, kuchnia ze spiżarnią 4,40m2, w.c. na klatce schodowej. | - wymiana inst. elektrycznej, - sprawdzenie inst. gazowej, - sprawdzenie wentylacji w kuchni, - sprawdzenie inst. wodno - kanalizacyjnej, - zbicie i wykonanie tynków ścian w całym mieszkaniu, - położenie regipsów na podsufitce, - przebudowa pieca kaflowego - 1szt. lub wykonanie innego źródła ogrzewania, - wymiana stolarki okiennej - 2szt., - wymiana podłóg oraz wymiana stolarki drzwiowej, - demontaż prowizorycznego przedpokoju na klatce schodowej. | w dniu 14.01.2014r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 4. | Polska 5/5 | Pow. użytkowa 34,31 m2 1 pokój 34,31 m2, z pokoju wydzielona kuchnia i łazienka z w.c. | - odmalowanie całego lokalu, - montaż osprzętu inst. elektrycznej, - sprawdzenie inst. elektrycznej - wykonanie badań, - montaż urządzeń techniczno - sanitarnych, - wykonanie ogrzewania, - wymiana wodomierza. | w dniu 14.01.2014r. w godz. 1445-1515 | jw. |
| 5. | Błonie 7/7 | Pow. użytkowa 41,61 m2 1 pokój 24,69 m2, kuchnia 12,52 m2, przedpokój 4,40m2, w.c. na klatce schodowej. | - wymiana inst. elektrycznej, - sprawdzenie inst. gazowej oraz wentylacji w kuchni i pokoju, - wymiana drzwi wejściowych, - naprawa i malowanie drzwi wewnętrznych - 3 szt., - naprawienie, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w pokoju, - usunięcie wykładziny w kuchni, - naprawienie, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w kuchni, - wymiana okien - 3szt., - wymiana urządzeń sanitarnych - w.c., - sprawdzenie pieca pokojowego - ewentualnie do remontu, - sprawdzenie trzonu kuchennego - ewentualnie do remontu. | w dniu 15.01.2014r. w godz. 1445-1515 | jw. |
| 6. | Rybacka 13/1 | Pow. użytkowa 38,30 m2 1 pokój 23,70 m2, kuchnia 14, 60 m2, w.c. wspólne na klatce schodowej. | - wymiana inst. elektrycznej i gazowej, - wymiana inst. wodno - kanalizacyjnej, - sprawdzenie wentylacji w kuchni, - wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych, - okna do remontu, podłogi do remontu, - naprawa tynków i malowanie, - wymiana w.c., montaż kuchenki, - sprawdzenie pieca - 1 szt. oraz wymiana pieca żar. | w dniu 16.01.2014r. w godz. 1445-1515 | jw. |
| 7. | Piłsudskiego 24/10 | Pow. użytkowa 40,10 m2 1 pokój 18,60 m2, kuchnia 11, 20 m2, łazienka 2,80 m2, w.c. 1,50 m2, p.pokój 6,00 m2. | - sprawdzenie inst. elektrycznej oraz bojlera elektr. w łazience, - wymiana kuchenki gazowej, - remont pieców kaflowych w pokoju i kuchni lub wykonanie innego ogrzewania (brak wolnych przewodów kominowych), - demontaż pochłaniacza w kuchni, - wykonanie wentylacji w łazience, - wymiana wykładziny w kuchni, przedpokoju, - ułożenie wykładziny w pokoju, - malowanie całego lokalu. | w dniu 17.01.2014r. w godz. 1445-1515 | jw. |