Wykaz

nieruchomości  przeznaczonych do zbycia z mienia komunalnego

Położenie nieruchomości : Brzeg ul. Dzierżonia nr 6

Oznaczenie nieruchomości: zabudowany grunt obejmujący działkę 282/13 położoną w Brzegu przy ulicy Dzierżonia , ark.mapy 5, obręb Centrum zapisaną w ewidencji gruntów poz.rej.G 111 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00006323/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu .

Opis nieruchomości :

Przedmiotem zbycia jest zabudowana działka nr 282/13 o pow.0,0243ha, arkusz mapy 5 , obręb  Centrum o regularnym kształcie prostokąta. Działka ta położona jest bezpośrednio przy zbiegu ulic Dzierżonia - Zakonnic. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.. W sąsiedztwie działki położone są zabudowane nieruchomości o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz funkcji usługowej a także kościół Św.Mikołaja

Na działce znajduje się wybudowany w okresie przedwojennym murowany czterokondygnacyjny budynek mieszkalno - użytkowy wielorodzinny całkowicie podpiwniczony wymagający remontu

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.

Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany nośne i działowe z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cmentowo-wapiennej.

Dach jednospadowy, kryty papą na deskowaniu.

Więźba dachowa – konstrukcji drewnianej.

Stropy między kondygnacjami drewniane.

Schody dwubiegowe – drewniane, podesty drewniane, balustrada drewniana.

Pow. użytkowa budynku wynosi 693,95m2

Pow.zabudowy 243,00m2

Kubatura 2697,30m³

Opis stanu technicznego:

- Ściany zewnętrzne skorodowane i zawilgocone, widoczne ubytki cegły

- Stropy stabilne

- Tynki zewnętrzne przebarwione i skorodowane, odpadają na znacznych powierzchniach

- Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona,

- Pokrycie dachowe nieszczelne

- Rynny i rury spustowe skorodowane w części brakujące

- Instalacje zużyte nadają się do wymiany.

- Tynki wewnętrzne skorodowane i przebarwione oraz wykruszone.

- Schody zużyte, stopnie wydeptane.

- Posadzki wydeptane, widoczne nierówności.

Budynek w złym stanie technicznym.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń

Forma zbycia – sprzedaż

Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony

Zbycie nieruchomości jako towaru używanego jest zwolnione z podatku Vat

Cena nieruchomości : 380.000,00zł

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII / 142 / 2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 7, poz.121, teren obejmujący zabudowaną działkę nr 282/13 przy ul.Dzierżonia położony jest na obszarze o podstawowej funkcji tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art.34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Po tym terminie nieruchomość zostanie ogłoszony przetarg

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeg na okres 21 dni  od dnia 28.01.2009r. do dnia 18.02. 2009r.

Brzeg dnia   28.01. 2009 roku .