Brzeg, dn. 13-05-2009r.

**Wykaz lokali mieszkalnych do remontu**

**o przydział których ubiegać się mogą osoby ujęte na listach przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali zamiennych, osoby, które nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres oraz inne osoby, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres lokalu** | **Powierzchnia,**  **struktura** | **Zakres remontu** | **Lokale udostępnione**  **do oglądania** | **Termin**  **składania**  **ofert** |
| 1. | **ul. Piastowska 23 A/1** | Pow. użytkowa lokalu -  **34,93 m2**  pow. mieszkalna - 25,80 m2 2 pokoje  Kuchnia  Łazienka + WC | - wymiana instalacji elektrycznej wraz  z osprzętem,  - wymiana inst. gazowej,  - wymiana stolarki okiennej - 5 szt.,  - wymiana stolarki drzwiowej z  ościeżnicami - 4 kpl.  - przebudowa pieca kaflowego - 2 szt.,  - wymiana podłóg z płyt paździerzowych  i położenie wykł. PCV ,  - wymiana przyłącza zlewozmywaka,  - wymiana poziomej instalacji wody  zimnej z zaworami. | **w**  **dniu**  **29-05-2009r.**  **w godz.**  **1430 - 1500** | **Do**  **5-06-2009r.**  **w sekretariacie**  **Zarządu Nieruchomości Miejskich**  **w Brzegu**  **przy ul. Popiełuszki 7** |
| **2.** | **ul. Rybacka 31/13** | Pow. użytkowa lokalu -  **36,13 m2**  1 pokój - 22,60 m2  kuchnia  WC - wsp. na kl. schodowej | - wymiana inst. elektr. z osprzętem,  - wymiana tablicy bezpiecznikowej  i licznikowej,  - naprawa tynków ścian i sufitów.  - przebudowa pieca pokojowego,  - naprawa podłóg drewnianych |  |  |
| **3.** | **ul. Cegielniana 8/3** | Pow. użytkowa lokalu -  **34,60 m2**  1 pokój - 22,60 m2  Kuchnia,  WC - wsp. na kl. schodowej | - wymiana inst. gazowej,  - wymiana inst. elektrycznej,  - wymiana tablicy bezpiecznikowo-  licznikowej,  - przebudowa pieca pokojowego,  - wymiana inst. wodnej poziomej w  kuchni, |  |  |
| 4. | **ul. Chrobrego 14/7** | Pow. użytkowa lokalu -  **25,40 m2**  Pow. mieszkalna - 14,20 m2,  2 pokoje,  Kuchnia ciemna.  WC - na kl. Schodowej, | - wymiana wykładzin podłogowych,  - wymiana okien z szybami  termoizolacyjnymi,  - wymiana drzwi wejściowych,  - wymiana instalacji elektrycznej wraz  z osprzętem,  - uzyskanie opinii dot. sprawności  przewodu dymowego oraz istniejącego  pieca przenośnego typu żar. | **w**  **dniu**  **29-05-2009r.**  **w godz.**  **1430 - 1500** | **Do**  **5-06-2009r.**  **w sekretariacie**  **Zarządu Nieruchomości**  **Miejskich**  **w Brzegu**  **przy ul. Popiełuszki 7** |
| 5. | **ul. A. Krajowej 18/2** | Pow. użytkowa lokalu -  55,91 m2  Pow. mieszkalna - 39,42 m2  2 pokoje  Kuchnia  WC - na klatce schodowej | - budowa piecy kaflowych - 2 szt.,  - rozebranie trzonu kuchennego,  - Wymiana okien - 4 szt.,  - wymiana drzwi - 2 szt.,  - wymiana podłogi w całym lokalu,  - sprawdzenie inst. elektr. i gazowej |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Dyrektor ZNM

mgr inż. Andrzej Moryl