Brzeg, dn. 07.02.2013 r.

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu

o przydział których ubiegać się mogą osoby ujęte na listach przydziału lokali mieszkalnych czas nieoznaczony i lokali zamiennych, osoby , które

nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres oraz inne osoby –  zgodnie                         z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu.

| Lp. | Adres lokalu /ul. Nr / | Powierzchnia struktura | Zakres remontu | Lokale udostępnione do oglądania | Termin składania ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plac Drzewny 4/9 | Pow. użytkowa 28,10 m2 1 pokój - pow. 16,00 m2 Kuchnia, w.c. wspólne na korytarzu | - wykonanie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - wykonanie inst. gazowej - kpl. - naprawa i malowanie tynków ścian i sufitów - kpl. - wymiana stolarki okiennej - 3 kpl. - wymiana stolarki drzwiowej - 2 kpl. - przebudowa pieca kaflowego - kpl. - wykonanie nowych podłóg - kpl. - wykonanie inst. wod. - an. wewnętrznej - 1 kpl. | W dniu 13.02.2013r. w godz. 1400-1430 | Do 21.02.2013 r . w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. B.Chrobrego32 |
| 2 | Piastowska 13/1 | Pow. użytkowa 27,50 m2 1 pokój 12,90 m2 w.c. wspólne na korytarzu | - wykonanie ścianki działowej między pokojem i kuchnią - kpl . -montaż drzwi pokojowych z ościeżnicą - 1 szt. - wykonanie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - wykonanie inst. gazowej - kpl. - naprawa i malowanie tynków i sufitów - kpl. - naprawa stolarki okiennej i jej pomalowanie - 3 kpl. - naprawa drzwi - 3 kpl. - budowa pieca kaflowego lub wyk. innego ogrzewania - kpl. - wykonanie podłóg - kpl. - wykonanie inst. wod.-kan. wewn. 1 kpl. | W dniu 15.02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 3. | Szkolna 3/9 | Pow. użytkowa 27,30 m2 1 pokój 16,50 m2 , kuchni w.c. wspólne na klatce schodowej | - wymiana inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - wymiana inst. gazowej - kpl - wymiana stolarki okiennej 2 kpl - wymiana stolarki drzwiowej - 2 kpl. - naprawa podłóg drewnianych - naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - kpl | w dniu 14 .02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 4. | Plac Drzewny 5/9 | Pow. użytkowa 28,10 m2 1 pokój 16,00 m2 , kuchni w.c. wspólne na klatce schodowej | - wymiana inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - sprawdzenie instalacji gazowej - wymiana inst. wod. -kan. poziomej - kpl. - przebudowa pieca kaflowego - 1 szt. - wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą - 1 kpl. - wymiana stolarki okiennej - 3 kpl. - naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - kpl | w dniu 13.02.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 5. | Armii Krajowej 24a/6 | Pow. użytkowa 27,13 m2 1 pokój, kuchnia, łazienka, wc na klatce schodowej | - sprawdzenie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - sprawdzenie wentylacji w kuchni - zerwanie tapety w pokoju i okleiny w kuchni - zerwanie kasetonów z sufitów -- naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - wymiana podłogi w kuchni - wymiana listwy przypodłogowej w pokoju - wymiana oszklenia - 2 szyby - naprawa i malowanie okien -3 kpl. - malowanie olejne drzwi | w dniu 15 .02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 6. | Rybacka 33/15 | Pow. użytkowa 38,25 m2 1 pokój 24,25 m2 , kuchni w.c. wspólne na klatce schodowej | - sprawdzenie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - sprawdzenie instalacji gazowej - naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - kpl - naprawa stolarki okiennej z pomalowaniem 3 kpl - naprawa stolarki drzwiowej z pomalowaniem 2 kpl - naprawa podłóg drewnianych z pomalowaniem | w dniu 18 .02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 7. | Młynarska 3/9 | Pow. użytkowa 27,34m2 1 pokój, kuchnia, wc na klatce schodowej | -wymian instalacji elektrycznej, - sprawdzenie instalacji gazowej pod względem szczelności - sprawdzenie wentylacji w kuchni, -sprawdzenie instalacji wod. an . - zbicie i wykonanie nowych tynków ścian w całym mieszkaniu, -położenie anipsów na podsufitce -przebudowa pieca kaflowego-sz.1 lub wykonanie innego źródła ogrzewania, -wymiana stolarki okiennej szt.2 -wymiana podłóg, -wymiana stolarki drzwiowej, -demontaż prowizorycznego p.pokoju na klatce schodowej | w dniu 13 .02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 8. | Oławska 81/8 | Pow. użytkowa 37,73 m2 1 pokój, kuchnia, ( adaptacja z pomieszczenia kuchni na łazienkę - nie zalegalizowana do remontu - dokumentacja zdjęciowa w teczce najemcy) | -sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem - sprawdzenie instalacji gazowej pod względem szczelności - montaż kuchenki gazowej, - montaż podgrzewacza wody, -sprawdzenie pieca kaflowego pokojowego szt.1 -dokonać izolacji ścian w pokoju i otynkowanie, - malowanie ścian sufitów pokoju, - naprawa podłogi z desek w pokoju, - zbicie tynku ze ścian w kuchni dokonać izolacji, ponowne tynkowanie i pomalowanie oraz zbicie tynku w pomieszczeniu adaptowanym ( łazienka) | w dniu 13 .02.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 9. | Oławska 12A/5 | Pow. użytkowa 29,80 m2 1 pokój, kuchnia, wc na klatce schodowej | --sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem -sprawdzenie instalacji wod. an. -montaż kuchenki gazowej - montaż zlewozmywaka z baterią zlewozmywakową, - brak ogrzewania mieszkania, - dokonać izolacji ścian pod oknami i w pokoju i kuchni, -- malowanie ścian sufitów pokoju i kuchni, - okna skrzynkowe drewniane do pomalowania | w dniu 13 .02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 10. | Łokietka 15/4 | Pow. użytkowa 37,51 m2 1 pok. 21,34 m2, kuchnia, w.c. wspólne na kl. schodowej | - sprawdzenie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - wymiana inst. wod. -kan. poziomej - wymiana inst. gazowej - kpl - wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami - 3 kpl - wymiana stolarki okiennej 3 kpl - naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - kpl - naprawa podłóg drewnianych z pomalowaniem | w dniu 15.02.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 11. | Cegielniana 8/2 | Pow. użytkowa 34,50 m2 1 pok. 23,00 m2, kuchnia,, wc na klatce schodowej | - instalacja elektryczna do sprawdzenia wraz z osprzętem, - instalacja gazowa do sprawdzenia -sprawdzenie pieca kaflowego pokojowego 1 szt. - malowanie tynków ścian i sufitów w całym mieszkaniu - montaż kuchenki gazowej - dokonać izolacji ścian ( wilgoć ) w pokoju i kuchni, otynkowanie | w dniu 13.02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 12. | Szkolna 16/2 | Pow. użytkowa 37,80 m2 1 pokój, kuchnia, wc we wspólnym przedpokoju | - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej - sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, - montaż kuchenki gazowej, - sprawdzenie pieca kaflowego pokojowego 1 szt. - dokonać izolacji ścian ( wilgoć ) w pokoju i kuchni, otynkowanie - uzupełnienie tynku na suficie w kuchni jw. 3m2 -malowanie ścian i sufitu w pokoju i kuchni, - wymiana zlewu oraz syfonu pod zlewem, -uzupełnienie podłogi w kuchni przy drzwiach 2,5m2 - wymiana wodomierza 1 szt. -malowanie drzwi pokojowych szt.1 - malowanie okien 3 szt. | w dniu 14.02.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 13. | Zielona 37/7 | Pow. użytkowa 39,20 m2 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, p.pokój | - wymiana instalacji elektrycznej, - instalacja gazowa - wykonanie próby szczelności, - wentylacja w kuchni do sprawdz., - instalacja wod. - kan. do sprawdzenia, - sprawdzenie pieca kaflowego - ewentualnie przebudowa, - naprawa i malowanie tynków ścian i sufitów w całym mieszkaniu, - naprawa i malowanie stolarki okiennej 4 szt. - ewent. wymiana, - naprawa podłóg | w dniu 14.02.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |

Dyrektor ZNM

Marek Sidor