Brzeg, dn.05.04.2013 r.

Wykaz lokali mieszkalnych do remontu

o przydział których ubiegać się mogą osoby ujęte na listach przydziału lokali mieszkalnych czas nieoznaczony i lokali zamiennych, osoby , które

nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres oraz inne osoby –  zgodnie                         z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu.

| Lp. | Adres lokalu /ul. Nr / | Powierzchnia struktura | Zakres remontu | Lokale udostępnione do oglądania | Termin składania ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piastowska 13/1 | Pow. użytkowa 27,50 m2 1 pokój 12,90 m2 w.c. wspólne na korytarzu | - wykonanie ścianki działowej między pokojem i kuchnią - kpl . -montaż drzwi pokojowych z ościeżnicą - 1 szt. - wykonanie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - wykonanie inst. gazowej - kpl. - naprawa i malowanie tynków i sufitów - kpl. - naprawa stolarki okiennej i jej pomalowanie - 3 kpl. - naprawa drzwi - 3 kpl. - budowa pieca kaflowego lub wyk. innego ogrzewania - kpl. - wykonanie podłóg - kpl. - wykonanie inst. wod.-kan. wewn. 1 kpl. | W dniu 15.04.2013r. w godz. 1430-1500 | Do 24.04.2013 r . w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu przy ul. B.Chrobrego32 |
| 2. | Rybacka 33/15 | Pow. użytkowa 38,25 m2 1 pokój 24,25 m2 , kuchni w.c. wspólne na klatce schodowej | - sprawdzenie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - sprawdzenie instalacji gazowej - naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - kpl - naprawa stolarki okiennej z pomalowaniem 3 kpl - naprawa stolarki drzwiowej z pomalowaniem 2 kpl - naprawa podłóg drewnianych z pomalowaniem | w dniu 12.04.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 3. | Młynarska 3/9 | Pow. użytkowa 27,34m2 1 pokój, kuchnia, wc na klatce schodowej | -wymian instalacji elektrycznej, - sprawdzenie instalacji gazowej pod względem szczelności - sprawdzenie wentylacji w kuchni, -sprawdzenie instalacji wod. kan . - zbicie i wykonanie nowych tynków ścian w całym mieszkaniu, -położenie regipsów na podsufitce -przebudowa pieca kaflowego-sz.1 lub wykonanie innego źródła ogrzewania, -wymiana stolarki okiennej szt.2 -wymiana podłóg, -wymiana stolarki drzwiowej, -demontaż prowizorycznego p.pokoju na klatce schodowej | w dniu 11.04.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 4. | Oławska 81/8 | Pow. użytkowa 37,73 m2 1 pokój, kuchnia, ( adaptacja z pomieszczenia kuchni na łazienkę - nie zalegalizowana do remontu - dokumentacja zdjęciowa w teczce najemcy) | -sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem - sprawdzenie instalacji gazowej pod względem szczelności - montaż kuchenki gazowej, - montaż podgrzewacza wody, -sprawdzenie pieca kaflowego pokojowego szt.1 -dokonać izolacji ścian w pokoju i otynkowanie, - malowanie ścian sufitów pokoju, - naprawa podłogi z desek w pokoju, - zbicie tynku ze ścian w kuchni dokonać izolacji, ponowne tynkowanie i pomalowanie oraz zbicie tynku w pomieszczeniu adaptowanym ( łazienka) | w dniu 16.04.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 5. | Oławska 12A/5 | Pow. użytkowa 29,80 m2 1 pokój, kuchnia, wc na klatce schodowej | --sprawdzenie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem -sprawdzenie instalacji wod. an. -montaż kuchenki gazowej - montaż zlewozmywaka z baterią zlewozmywakową, - brak ogrzewania mieszkania, - dokonać izolacji ścian pod oknami i w pokoju i kuchni, -- malowanie ścian sufitów pokoju i kuchni, - okna skrzynkowe drewniane do pomalowania | w dniu 16.04.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 6. | Łokietka 15/4 | Pow. użytkowa 37,51 m2 1 pok. 21,34 m2, kuchnia, w.c. wspólne na kl. schodowej | - sprawdzenie inst. elektrycznej z osprzętem - kpl. - wymiana inst. wod. -kan. poziomej - wymiana inst. gazowej - kpl - wymiana stolarki drzwiowej z ościeżnicami - 3 kpl - wymiana stolarki okiennej 3 kpl - naprawa i pomalowanie tynków ścian i sufitów - kpl - naprawa podłóg drewnianych z pomalowaniem | w dniu 15.04.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |
| 7. | Młynarska 3/8 | Pow. użytkowa 40,10m2 2 pok. ,ciemna kuchnia,, wc na klatce schodowej z lokalem na tym samym piętrze | - instalacja elektryczna do wymiany, - instalacja gazowa -jest doprowadzona - do sprawdzenia i zastosowania się do zaleceń -odmalowanie lokalu | w dniu 11.04.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 8. | Cegielniana 8/2 | Pow. użytkowa 34,50 m2 1 pok. 23,00 m2, kuchnia,, wc na klatce schodowej | - instalacja elektryczna do sprawdzenia wraz z osprzętem, - instalacja gazowa do sprawdzenia -sprawdzenie pieca kaflowego pokojowego 1 szt. - malowanie tynków ścian i sufitów w całym mieszkaniu - montaż kuchenki gazowej - dokonać izolacji ścian ( wilgoć ) w pokoju i kuchni, otynkowanie | w dniu 11.04.2013r. w godz. 1430-1500 | jw. |
| 9. | Ofiar Katynia 1/3 | Pow. użytkowa 78,70m2 2 pokoje 52,70m2, kuchnia, p. pokój łazienka | - wymiana inst. gazowej z zaworami - wymiana inst. elektrycznej wraz z osprzętem - kpl. - wymiana instalacji wodnej poziomej z zaworami - kpl. - naprawa tynków ścian i sufitów oraz pomalowanie - kpl. -naprawa stolarki okiennej i jej pomalowanie 5 kpl. - montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami 3 kpl. - likwidacja łuków drzwiowych w ścianach murowanych 3 szt. - wymiana instalacji c. o. etażowego wraz z kotłem gazowym dwufunkcyjnym kpl. - naprawa podłóg drewnianych z płyt paździerzowych lub ich wymiana, - montaż drzwi piwnicznych | w dniu 12.04.2013r. w godz. 1400-1430 | jw. |

Dyrektor ZNM

Marek Sidor