Wykaz

nieruchomości  przeznaczonych do zbycia z mienia komunalnego

Położenie nieruchomości : Brzeg ul. Piastowska nr 32

Oznaczenie nieruchomości: zabudowany grunt obejmujący działki 546/24 i 546/33 o łącznej pow.0,0360ha położone w Brzegu przy ulicy Piastowskiej 32 , ark.mapy 8, obręb Centrum zapisaną w ewidencji gruntów poz.rej.G 111 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00044244/4  prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Opis nieruchomości :

Przedmiotem zbycia są zabudowane działki nr 546/24 i 546/33 o łącznej pow.0,0360ha,  arkusz mapy 8 , obręb  Centrum o kształcie zbliżonym do trapezu. Działki położone jest bezpośrednio przy ulicy Piastowskiej. W sąsiedztwie działki położone są zabudowane nieruchomości o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej w zabudowie zwartej oraz budynek przedszkola oraz dworzec PKP.

Na działce 546/24 znajduje się wybudowany przed wojną na początku XX wieku murowany 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony w zabudowie zwartej  wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek od kilku lat nieużytkowany wymagający remontu.

Pow. użytkowa budynku wynosi 800,89m2

Pow. zabudowy 272,90m2

Kubatura 3501,00m³

Ilość lokali mieszkalnych 11

Opis stanu technicznego:

Fundamenty kamienno-ceglane silnie zawilgocone.

Ściany murowane z cegły pełnej silnie zawilgocone, zagrzybione, widoczne zarysowania.

Dach płaski o konstrukcji drewnianej kryty papą.

Stropy między kondygnacjami drewniane wykazują odkształcenia.

Stolarka okienna – okna skrzynkowe, na parterze częściowo zamurowane.

Tynki cementowe – wapienne zawilgocone zwłaszcza w poziomie parteru ( ubytki w tynkach)

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej skorodowane, występują nieszczelności.

Instalacja wod. – kan. od kilku lat nieużywana, rury skorodowane.

Elewacja ze złuszczoną powłoką malarską.

Budynek w złym stanie technicznym.

Budynek posiada świadectwo charakterystyki energetycznej określone przepisami ustawy Prawo budowlane.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego – Nr rej. 2299/91/92

Przez działkę nr 546/33 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200.

Forma zbycia – sprzedaż

Tryb zbycia – ustny przetarg nieograniczony

Zbycie nieruchomości  zabudowanej jako towaru używanego jest zwolnione z podatku Vat

Zbycie następuje za zgodą Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.12.2010 r. nr 886/N/2010.

Koszty dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości w wysokości 455,52zł pokrywa nabywca nieruchomości.

Cena nieruchomości : 380.000,00zł

Bonifikata z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków wynosi 50%

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII / 142 / 2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 7, poz.121, zabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 546/24 i 546/33  przy ul. Piastowskiej 32 położona jest na obszarze o podstawowej funkcji tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami skoncentrowanymi oraz zielenią. Strefa A ochrony Konserwatorskiej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie art.34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Po tym terminie nieruchomość zostanie ogłoszony przetarg

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeg na okres 21 dni tj. od dnia 05.06.2013 roku do dnia 26 czerwca 2013 roku  oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu, www.bip.brzeg.pl w zakładce przetargi oraz poprzez zamieszczenie informacji o wywieszeniu niniejszego Wykazu w prasie lokalnej

( Panorama).

Brzeg dnia 27 maja 2013 roku .			   	     Burmistrz Brzegu

(-) Wojciech Huczyński