Brzeg, dnia 20 czerwca 2014r.

# OR.IV.271.1.12.2014

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Wykonanie instalacji p.poż. w PSP nr 5”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 18 czerwca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy drzwi w ściance S1 powinny posiadać odporność ogniową EI30 czy EI60? Występuje niezgodność pomiędzy opisem w zestawieniu stolarki a przedmiarem.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Drzwi wydzielające klatkę schodową w ściance S1 należy wykonać o odporności ogniowej EIS 60 zgodnie z opisem technicznym (pkt 4 Stolarka otworowa) i z zestawieniem stolarki (rys. nr 10) zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym montażu wydzieleń przeciwpożarowych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Brzegu.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Stanisław Kowalczyk