Brzeg, dnia 27 stycznia 2015r.

# OR.IV.042.9.2014

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne Gminy Lubsza”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 20 stycznia 2015r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o podanie przez Zamawiającego zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla „Remont basenu kąpielowego w Lubszy”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zakres instalacji elektrycznych: wewnętrzna nn, oświetleniowa i siłowa.

Zakres instalacji teletechnicznych: telefoniczna, sieci strukturalnej (LAN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP), monitoring.

Jednocześnie Zamawiający podaje zestawienie budynków na terenie kąpieliska:

- gastronomiczny - kub.222m3, pow. uż.70m2

- socjalny i sanitariatów - kub.275m3, pow.uż.94m2

- gospodarczy - kub.212m3, pow. uż.66,7m2

- recepcji i rozdzielni - kub.37,5m3, pow.uż.10,5m2

- przebieralni - kub.57,5m3, pow.uż.17m2 (bez instalacji)

- hydroforni - r.bud.1960, kub.60m3, pow.uż.20m2, fund. bet, ściany murowane z cegły, stropodach drewn. kryty papą, stolarka  okienna i drzwiowa drewn., posadzki cement., inst. elektryczna.

Opis budynków od 1-5: r. bud. przed 1939, fund. bet., ściany drewniane, stropodach drewn. kryty papa, stolarka okienna i drzwiowa drewn., posadzki cement. i płytki terakota, instal. elektr., wodna i kanalizacyjna.

"Basen" jako kompleks znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi stanowią integralną część siwz  
i wiążą Wykonawców.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak