Brzeg, dnia 14 września 2015 r.

OR.IV.271.1.6.2015

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„Wykonanie instalacji p.poż w PSP nr 3 w Brzegu przy ul. Kamiennej 2.”**

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Burmistrz Brzegu informuje, że w dniu 11.09.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do SIWZ:

**Pytanie 1.**

W projekcie systemu oddymiania jest informacja: „Wszystkie okna w klatce schodowej przeznaczone do oddymiania podlegają wymianie na nowe z zachowaniem takiego samego kształtu, przeszklenia oraz koloru zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu.” – Proszę o określenie czy wymiana okien wchodzi w zakres tego zadania czy też okna zostały wymienione na nowe w poprzednim etapie.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Okna klatki schodowej zostały wymienione w ramach termomodernizacji budynku.

**Pytanie 2.**

Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem zakres obejmuje tylko montaż siłowników 24V do istniejących okien.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Na istniejących oknach należy zamontować siłowniki elektryczne łańcuchowe 24 V sztuk 8, zdemontować istniejące klamki i zasklepić otwory po ich demontażu.

**Zamawiający przypomina, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.**

Z poważaniem

Burmistrz Brzegu

Jerzy Wrębiak