Brzeg, dnia 8 marca 2016r.

# OR.IV.042.2.2016

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 7 marca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem technicznym, gdzie w opisie wskazano na zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej rury PP, a specyfikacją techniczną, gdzie wskazano na zastosowanie rur PCV, prosimy o wyjaśnienie jakie rury należy uwzględnić w wycenie dla budowy kanalizacji deszczowej PP czy PCV?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wyceny budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem wykonawczym.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ  i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski