Brzeg, dnia 20 kwietnia 2016r.

# OR.IV.042.4.2016

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg”

w zakresie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku

A i B Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 19 kwietnia br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Inwestor posiada ważne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie remontu c.o. w zabytkowym budynku Urzędu Miasta Brzeg- załączone do dokumentacji pozwolenie nr 321/N/2013 wygasło 31 grudnia 2014.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Inwestor posiada ważne pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.06.2014r. Decyzja Nr 389/N/2014  z terminem ważności do 31 lipca 2016r. (zamieszczona na stronie internetowej jako załącznik).

Pytanie nr 2:

W przedmiarach w poz. 135 jest uzupełnienie wykładzin, posadzek, parkietów do nowych osłon grzejnikowych. 1kpl dotyczy uzupełnienia wykładzin w pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty instalacyjne.

Pytanie, na których grzejnikach mają być zamontowane nowe osłony grzejnikowe, proszę wskazać grzejniki podać rodzaj osłon, ilość i wielkość.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W poz. 135 omyłkowo wpisano „ .. do nowych osłon grzejnikowych….”.

Powinno być ,,uzupełnienie wykładzin, posadzek, parkietów po zdemontowanych osłonach grzejnikowych. 1 kpl dotyczy uzupełnienia  wykładzin w pomieszczeniach , w których będą prowadzone roboty instalacyjne”.

Natomiast demontaż zabudowy grzejników podano w poz. 1- Roboty demontażowe.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część SIWZ i wiążą Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Tomasz Witkowski