Załącznik nr 1 do umowy
nr OR.IV.042…..2018
z dnia … ……... 2018 r.

Przedmiot zamówienia dla przedsięwzięcia „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski " – część nr I pn.
" Wykonanie układu komunikacyjnego na terenie Parku nad Odrą oraz skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej w Brzegu wraz z elementami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
1) w zakresie robót rozbiórkowych:
a) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych oraz obrzeży,
b) rozebranie elementów konstrukcji betonowych
c) demontaż ławek i koszy parkowych.
2) w zakresie robót branży architektonicznej i elementów małej architektury:
a) wykonania murków oporowych,
b) zakupu i montażu elementów małej architektury w tym: ławek stylizowanych (23 sztuki), koszy stylizowanych (19 sztuk), koszy na psie odchody (6 sztuk), tablic informacyjnych
(3 sztuk),
3) w zakresie układu komunikacyjnego do wykonania:
a) nawierzchni z kostki granitowej,
b) nawierzchni mineralnych,
c) nawierzchni asfaltowej,
d) obrzeży i obramowań krawędziowych alejek,
e) schodów terenowych o numerach od S1 do S5,
4) w zakresie branży elektrycznej:
a) budowy linii kablowej oświetlenia parkowego,
b) zakupu i montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami,
c) uziemienia latarni oświetleniowych i zabezpieczenia antykorozyjnego,
5) w zakresie systemu monitoringu wizyjnego:
a) budowy linii kablowej monitoringu,
b) zakupu i montażu szafki zbiorczej monitoringu,
c) zakupu i montażu kompletnego punktu kamerowego na słupie stalowym,
d) uziemienia słupa i zabezpieczenia antykorozyjnego.