Brzeg, dnia 14.04.2006 r.

TU/PN-08/06

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Zakup urządzenia do pomiarów spektrofotometrycznych.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o

Wolności 15, 49-300 Brzeg

e – mail: wodbrzeg@op.onet.pl

Od pn. do piątku 7.00 do 15.00

Kontakt w sprawie przetargu:

Od poniedziałku do piątku 7.00 do 15.00

- Witold Kaliński  - /077/ 416 22 44 wew. 113

- Iwona Bułkowska - /077/ 411 99 78

Faks /077/ 416 31 53

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Podstawą przekazania oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wniosek o wydanie.

Wnioski należy kierować na adres Zamawiającego faxem, drogą elektroniczną lub osobiście.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Spektrofotometr UV-VIS o parametrach:

- zakres 190 – 1100 nm

- dokładność +/- 1 nm

- technika wiązki odniesienia (RBT)

- gniazda na kuwety:

  - prostokątne : 1, 2, 5 cm i 1 cal

  - okrągłe: 13 mm i 1 cal

- możliwość pracy na gotowych testach i własnych aplikacjach

- ponad 200 zaprogramowanych fabrycznie gotowych metod

- obrotowy czytnik kodów kreskowych z programem uśredniania wyników i eliminacji błędów (IBR) z 10 – krotnym pomiarem

- wbudowany napęd do automatycznego modułu karuzelowego na kuwety 1 cm

- dotykowy wyświetlacz graficzny touch – screen

- komunikacja USB ( komputer, drukarka, klawiatura, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, pendrive)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: KOD CPV

33253300-1 – spektrometry

Zamawiający dopuszcza   nie składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:

Do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien złożyć następujące dokumenty:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru

- aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- aktualne zaświadczenie z US oraz ZUS

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru

- podpisany i wypełniony projekt umowy w miejscu przeznaczonym dla Wykonawcy

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów ( nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

10. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o

Wolności 15, 49-300 Brzeg

Pokój nr 12 /sekretariat/

do dnia 2006-05-08 do godz. 12:00

11. Termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-06-08

Zatwierdził

mgr inż. Marek Starczyk

PREZES PWiK w Brzegu Sp. z o.o.