Brzeg, dnia 14.06.2006 r.

TU/PN-10/06

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły na przetarg pn. „Dostawa artykułów laboratoryjnych i odczynników chemicznych na okres od 01.07.2006 r. do 31.12.2007 r.”:

- Czy dopuszcz się składanie ofert częściowych tj. na poszczególne pakiety

Odp.: Nie dopuszczamy-zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert do 23.06.2006r

Odp.: Nie dopuszczamy przesunięcia terminu obowiązuje zgodny z SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

- Poz. 4 –biureta Palleta 5 ml – w dostępnych katalogach na rynku polskim nie występują biurety Pelleta 5 ml. O pojemności 5 ml występują mikrobiurety wg Banga. Prosimy o sprecyzowanie Państwa zapotrzebowania.

Odp.: Mikrobiureta wg. Banga 5 ml kl A skalowana na wypływ ( Ex), kran wypływowy prosty, szkło

jasne z paskiem Schellbacha, kran wypływowy i pośredni szklany.

- Poz.5 – butelki odporne na sterylizację V 250 ml – czy butelki mają być przeznaczone do sterylizacji w 140° C czy do sterylizacji w 200°C.

Odp.: Butelki mają być wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, temp. Sterylizacji 200° C z szeroką szyją

- Poz.18,19,20 – cylindry Nesslera – czy wymienione cylindry mają być z wylewem czy bez wylewu.

Odp.: Cylindry Nesslera bez wylewu

- Poz.21 – eza platynowa do bakteriologii – czy można zaproponować ezę o średnicy 1 mm i pojemności 0,01 ml, czy też ezę o średnicy 5 mm i pojemności 0,1 ml.

Odp.: Eza platynowa o średnicy 1 mm i pojemności 0,01 ml

- Poz.30 – kolba Erlenmeyera bez szlifu 300 ml – czy podana kolba ma mieć wąską szyję czy szeroką.

Odp.: Kolba Erlenmaeyera bez szlifu  300 ml z wąską szyją

- Poz.64 – tryskawki laboratoryjne – proszę podać pojemność .

Odp.: Tryskawki laboratoryjne mają być wykonane z tworzywa, pojemność – 500 ml.

- Poz. 65 – tygiel ze spiekiem G4 – proszę podanie średnicy spieku, czy ma być 30 mm , czy 40 mm.

Odp.: Tygle ze spiekiem G4. – pojemność 20 ml i o średnicy 30 mm

Załącznik nr 2 do SIWZ

- Poz.94 – wzorce do mętności – proszę o podanie wartości wzorców jakie  Państwa interesują

Odp.: Standard kalibracyjny do mętnościomierza TB 1000 o wartości 0,02  , 10,0  , 1000 NTU

- Poz 55, 56 – pożywki do clostridii oraz do enterokoków – proszę o podanie pełnej nazwy pożywki.

Odp.: Pożywka do clostridii – TSC Agar ( Tryptose Sulfite Cycloserine Agar )

Pożywka do enterokoków – Membrane Filter Enterococcus Selective Agar

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Brzegu  Sp. z o.o.

Z poważaniem:

PREZES PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Marek Starczyk