Brzeg, dnia 12.06.2006 r.

TU/PN-10/06

Poniżej udzielamy odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły na przetarg pn. „Dostawa artykułów laboratoryjnych i odczynników chemicznych na okres od 01.07.2006 r. do 31.12.2007 r.”:

Załącznik nr 1 do SIWZ

- Poz. 2 – bagietki szklane – proszę o podanie długości i ø bagietki.

Odp.: Bagietki szklane – długość 30 cm, średnica zewnętrzna ø 0,6 mm

- Poz.5 – butelki odporne na sterylizację V 250 ml – proszę o podanie z czego te butelki mają być wykonane, szkło czy tworzywo.

Odp.: Butelki mają być wykonane ze szkła sodowo – wapniowego.

- Poz.58 – statyw na cylindry Nesslera proszę podać o jaki typ chodzi – wysoki czy niski, proszę podać pojemność cylindrów.

Odp.: Typ statywu – wysoki, pojemność cylindrów: 100 ml – typ wysoki, 50 ml – typ niski.

- Poz.62 termometr szklany od 0 – 100 º C – proszę podać dokładność termometru oraz czy ma być ze świadectwem wzorcowania.

Odp.: Termometry mają być ze świadectwem wzorcowania, dokładność dla 100 º C – 0,5 º C

- Poz.63 – termometr szklany od 0 – 50 º C – proszę podać dokładność termometru oraz czy ma być ze świadectwem wzorcowania.

Odp.: Termometry mają być ze świadectwem wzorcowania, dokładność dla 50 º C – 0,1 º C

- Poz.64 – tryskawki laboratoryjne – proszę podać pojemność oraz z jakiego materiału mają być wykonane – tworzywo czy szkło.

Odp.: Tryskawki laboratoryjne mają być wykonane z tworzywa, pojemność – 500 ml.

- Poz. 65 – tygiel ze spiekiem G4 – proszę podać wymiary tygla lub pojemność.

Odp.: Tygle G4 o pojemności 20 ml i ø 30 mm.

- Poz.71 – biureta zwykła V25 ml – proszę podać czy ma być pasek Schellbacha, czy kran ma być szklany czy teflonowy, kl. A czy kl. B.

Odp.: Biureta kl. A z paskiem Schellbacha z teflonowym kranem, pojemnośc 25 ml, do tego butla 1 litr z tworzywa PP.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu

Sp. z o.o.

Z poważaniem:

PREZES PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Marek Starczyk