Brzeg, dn. 31 lipca 2006 r.

OR.IV-341-1-44/06

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 											SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 										WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowań na zadania pn.:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu przy ul. Robotniczej 22.

(organizowanych w trybie przetargów nieograniczonych)

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s.i.w.z.:

Pytanie nr 1:

W załączniku graficznym stolarki PCV w pozycji drzwi balkonowe (1 szt) o wymiarach 1270x2620 nie został uwzględniony sposób otwierania, czy są drzwi jednoskrzydłowe, czy też dwuskrzydłowe?

Odpowiedź:

Są to drzwi jednoskrzydłowe, sposób otwierania rozwierno-uchylne.

Pytanie nr  2:

Proszę o podanie czy dolna część drzwi to wypełnienie panelowe?

Odpowiedź:

Tak, to jest wypełnienie panelowe.

Pytanie nr  3:

Proszę o podanie czy górna część drzwi to fix?

Odpowiedź:

Nie, naświetle nad drzwiami jest rozwierno-uchylne.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Mirosław Stankiewicz