Brzeg, dn. 31 lipca 2006 r.

OR.IV-341-1-45/06

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 											SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 										WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowań na zadania pn.:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Brzegu przy ul. Lompy 1.

(organizowanych w trybie przetargów nieograniczonych)

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s.i.w.z.:

Pytanie nr  1:

W załączniku graficznym dot. stolarki okiennej PCV nie określono rodzaju szprosów (konstrukcyjne, międzyszybowe, klejone) oraz ich szerokości?

Odpowiedź:

Mają to być szprosy międzyszybowe o szerokości 3 cm.

Pytanie nr  2:

Proszę o podanie czy przez stolarkę okienną metalową należy rozumieć aluminiowa czy stalowa.

Odpowiedź:

Ma to być stolarka aluminiowa.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Mirosław Stankiewicz