O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Wymiana oświetlenia wraz z instalacją w pomieszczeniach

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu”

- Przedmiotem zamówienia jest: kod według CPV:  45310000-3

###### Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia wraz z instalacją w pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 w Brzegu  przy ul. Kamiennej 2.  W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- demontażu przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z rur instalacyjnych 2.108 m

- demontażu przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręcaniem śrub – 634 m.

- demontażu przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale – 254 m

- demontażu przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – demontaż kabla YAKY 4x 25 mm2 – 24 m2

- demontażu przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – demontaż kabla YAKY 4 x 50 mm2 – 27 m2

- demontażu przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – demontaż kabla YAKI 4x 27 mm2

- demontażu puszek z tworzyw sztucznych  i metalowych kwadratowych 4 –wlotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2 –   297 szt

- demontażu puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 4-wlotowych  uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2 -  117 szt

- demontażu łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10A -  1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy)

- demontażu łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do  25A – ilość przyłączonych przewodów do 2

- odłączenia przewodów o przekroju żył do 4 mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i  p.t. – 778 kpl.

- odłączenia przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców – 632 szt.

- demontażu  opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt. 326

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej – wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym – 240 szt.

- montażu puszek instalacyjnych podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach – 240 szt.

- montaż łączników i przycisków jednobiegunowych podtynkowych w puszcze instalacyjnej – 17 szt.

- montażu łączników krzyżowych , dwubiegunowych podtynkowych w puszcze instalacyjnej – 23 szt.

- montażu łączników świecznikowych podtynkowych w puszce instalacyjnej – 26 szt.

- montażu opraw oświetleniowych  zawieszanych (zwykłe) – świetlówkowaa do 3x40 W – 285 kpl.

- montażu opraw oświetleniowych zawieszanych  (zwykłe) – świetlówkowa a  do 3x 40 W – 37 kpl.

- montaż opraw oświetleniowych zawieszanych  (zwykłe)  - świetlówkowa do 3x40 W – 17 kpl..

- przebicia otworów o długości  do ½ ceg.  ścianach lub stropach z cegły – 40 otw.

- przebicia otworów o długości do 10 cm w ścianach i stropach z betonu – 2 otw.

- wykucia bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle – 450 m.

- zaprawienia bruzd o szerokości do 100 mm – 450 m.

- układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju  żył do 7,5 mm2  p.t. w gotowych  bruzdach w podłożu innym niż betonowe – 200 m.

- ułożenia p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2 – 130 m.

- ułożenia p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 – 130 m.

- montażu wyłącznika napadowego 1-bieunowego w rozdzielniach – 1 szt.

- wykonania badań i pomiarów instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) – 336 szt.

- wykonania badań i pomiarów instalacji skuteczności  zerowania  (każdy następny pomiar) – 360 szt.

- sprawdzenia i pomiaru 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 18 pomiarów

Zadanie, będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego  załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz   projektu oświetlenia PSP nr 3 w Brzegu, stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i postawieniami wzoru umowy.

Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć teren, na którym prowadzone były roboty.

Całość robót określonych wzorem umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

Z chwilą przekazania obiektu, na którym prowadzone będą roboty określone wzorem umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ten obiekt.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i inne składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie prowadzonych robót.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w związku z prowadzonymi robotami, stanowiącymi przedmiot wzoru umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych i przepisów BHP oraz  p. poż.  obowiązujących na terenie PSP nr 3 w Brzegu oraz oświadcza, że  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe dla  Zamawiającego z tytułu ich nie przestrzegania.

Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do robót zapoznał się z warunkami lokalizacyjno -technicznymi robót oraz ich zakresem.

Z zastrzeżeniem § 6  ust. 3 wzoru umowy, materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, określone w §1 ust. 2 wzoru umowy  zostaną zakupione i dostarczone przez Wykonawcę.

Oprawy oświetleniowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zostaną zakupione i dostarczone przez Zamawiającego , a wydatki na ten cel  nie stanowią wydatków określonych  na wykonanie tego zadania w §2  ust. 1 wzoru  umowy. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru przedmiotu wykonania do czasu usunięcia wad, jednocześnie naliczając kary umowne z tytułu zwłoki, jeśli upłynął termin określony w §2 ust. 4  niniejszej umowy

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej, obniżyć  Wykonawcy wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy .

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków

- Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają Obowiązek posiadania takich uprawnień,

          - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

          - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

          - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3,

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawi art 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt. 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą (jeżeli było wymagane).

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

Cena – 100%.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującymi wzorami:

# Cmin

An = ----------- x 100 pkt

# Cn

An  – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert,

Cn – cena rozpatrywanej oferty

Oferta, która uzyska największą ilość punktów wygrywa przetarg!

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.

- Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w biurze podawczym, na parterze w budynku „A”, do dnia 29 sierpnia 2006 roku, do godz. 8.30.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29 sierpnia 2006 roku o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, na I-piętrze w budynku „A” w pokoju nr 105.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu kopert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Termin związania ofertą.

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27 września 2006 roku.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.brzeg.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w Biurze Oświaty, Kultury i Sportu tut. Urzędu, ul. Robotnicza 12, pok. nr 1  (parter, bud. „A”).  Zamawiający prześle s.i.w.z. Wykonawcy pocztą na jego pisemny wniosek.

Wnioski należy przesyłać faksem na nr: 77/404 70 56 lub 77/ 416 99 52.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

        - Formularz oferty wg załączonego wzoru “OFERTA”,

        - kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót,

        - dane dotyczące wykonawcy:

    - oświadczenie wykonawcy złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych na zał. nr 1 do oferty, (w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia o treści podanej w niniejszym załączniku musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

    - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę), (W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łączną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez te podmioty polisy wystawionej łącznie na te podmioty).

    - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na zał. nr 2 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie. Załączone dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w zał. nr 2 zostały wykonane należycie mogą być złożone w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę,

    - oświadczenie w sprawie podjęcia obowiązków przez kierownika budowy na zał. nr  3 do oferty,

Do oświadczenia należy dołączyć:

    - czytelną kserokopię w/w uprawnień budowlanych potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców podpisujących ofertę,

    - czytelną kserokopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców podpisujących ofertę,

        - parafowany wzór umowy,

BRAK  KTÓREGOKOLWIEK  Z DOKUMENTÓW LUB  ZAŁĄCZNIKÓW  ALBO ZAMIESZCZENIE W NICH INNYCH DANYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODUJE  ODRZUCENIE  OFERTY

Z-ca Burmistrza

(-) Mirosław Stankiewicz

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 14  sierpnia 2006  roku

a okres 15  dni, tj. do dnia 29 sierpnia 2006  roku.