Materiały do przetargu na zadanie pn.: „Dostawa opraw świetlnych w ramach naprawy oświetlenia w przedszkolach, szkołach i gimnazjach w Brzegu”

FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU NR 6

Dostawa opraw świetlnych  dla PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 5,, PG nr 1, PG nr 3,  ZS nr 1 z Oddziałami Sportowymi, ZS  nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  w Brzegu

*Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto + VAT = wartość brutto

| Lp. | Asortyment | Opis techniczny | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprawa nastropowa rastrowa 2 x 36W wraz ze świetlówkami do tych opraw (barwa trójpasmowa) | Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo-lakier termoodporny biały; o łagodnych ściętych krawędziach i narożnikach; raster typu PAR-paraboliczne ukształtowane odbłyśniki i poprzeczki; statecznik-konwencjonalne magnetyczne z kompensacją. Montaż bezpośrednio do sufitów. | 1092 szt. |  |  |  |
| 2. | Oprawa nastropowa rastrowa 2 x 36W wraz ze świetlówkami do tych opraw (barwa trójpasmowa) | Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo-lakier termoodporny biały; o łagodnych ściętych krawędziach i narożnikach; raster typu PAR-paraboliczne ukształtowane odbłyśniki i poprzeczki; statecznik-konwencjonalne magnetyczne z kompensacją. Montaż na zwieszakach. | 171 szt. |  |  |  |
| 3. | Zwieszaki do zamontowania opraw wskazanych w nr 2 | 0,55 m długości | 23 komplety |  |  |  |
|  |  | 0,7 m długości | 24 komplety |  |  |  |
|  |  | 0,75 m długości | 22 komplety |  |  |  |
|  |  | 1,55 m długości | 8 kompletów |  |  |  |
|  |  | 1,60 m długości | 70 kompletów |  |  |  |
|  |  | 1, 65 m długości | 24 komplety |  |  |  |

-----------------------------------------------

Podpis pieczęć oferenta

FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU NR 6

*Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto + VAT = wartość brutto

| Lp. | Asortyment | Opis techniczny | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Przewody zasilające do opraw wskazanych w nr 2 | Długość niezbędna do zamocowania tych opraw na zwieszakach | Ilość niezbędna do zamocowania tych opraw na zwieszakach |  |  |  |
| 5. | Oprawa nastropowa rastrowa 4 x 18W wraz ze świetlówkami do tych opraw (barwa trójpasmowa | Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo-lakier termoodporny biały; o łagodnych ściętych krawędziach i narożnikach; raster typu PAR-paraboliczne ukształtowane odbłyśniki i poprzeczki; statecznik-konwencjonalne magnetyczne z kompensacją. Montaż bezpośrednio do sufitów | 14 szt. |  |  |  |
| 6. | Oprawa nastropowa rastrowa 2 x 58W wraz ze świetlówkami do tych opraw (barwa trójpasmowa | Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo-lakier termoodporny biały; o łagodnych ściętych krawędziach i narożnikach; raster typu PAR-paraboliczne ukształtowane odbłyśniki i poprzeczki; statecznik-konwencjonalne magnetyczne z kompensacją. Montaż bezpośrednio do sufitów | 44 szt. |  |  |  |
| 7. | Oprawa nastropowa rastrowa 2 x 58W wraz ze świetlówkami do tych opraw (barwa trójpasmowa | Obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo-lakier termoodporny biały; o łagodnych ściętych krawędziach i narożnikach; raster typu PAR-paraboliczne ukształtowane odbłyśniki i poprzeczki; statecznik-konwencjonalne magnetyczne z kompensacją. Montaż na zwieszakach | 279 szt. |  |  |  |
| 8. | Zwieszaki do zamontowania opraw wskazanych w nr 7 | 1 m długości | Ilość niezbędna do zamocowania tych opraw |  |  |  |

-----------------------------------------------

Podpis pieczęć oferenta

FORMULARZ CENOWY DLA PAKIETU NR 6

*Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto + VAT = wartość brutto

| Lp. | Asortyment | Opis techniczny | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Przewody zasilające do opraw wskazanych w nr 7 | Długość niezbędna do zamocowania tych opraw na zwieszakach | Ilość niezbędna do zamocowania tych opraw na zwieszakach |  |  |  |
| 10. | Oprawa 2 x 58 W wraz ze świetlówkami do tych opraw ( barwa trójpasmowa) | Obudowa wykonana z samogasnącego poliwęglanu, kolor szary lub jasnoszary, klosz poliwęglanowy, IP 66, stateczniki-konwencjonalne magnetyczne z kompensacją, montaż na zwieszakach. | 6 szt. |  |  |  |
| 11. | Zwieszaki do zamontowania opraw wskazanych w nr 10 | 1m długości | Ilość niezbędna do zamocowania tych opraw |  |  |  |
| 12. | Przewody zasilające do opraw wskazanych w nr 10 | Długość niezbędna do zamocowania tych opraw na zwieszakach | Ilość niezbędna do zamocowania tych opraw na zwieszakach |  |  |  |
| 13. | Oprawy sufitowe 1 x 32 W wraz ze świetlówkami do tych opraw ( barwa trójpasmowa) | Obudowa w kształcie okrągłym z blachy stalowej, malowanej proszkowo- lakier termoodporny biały, statecznik-konwencjonalny magnetyczny z kompensacją. Klosz uderzenioodporny. Montaż bezpośrednio do sufitów. | 54 szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

Podpis pieczęć oferenta