O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

Wykonanie ocieplenia dachu wraz z remontem pokrycia budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 7

      - Opis przedmiotu zamówienia: kod według CPV: 45000000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45322100-3

###### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia dachu wraz z remontem pokrycia budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 7 i obejmuje następujący zakres robót do wykonania:

###### roboty demontażowe:

- rozbiórka pokrycia z papy o pow. 86, 54 m2

- wywiezienie papy i gruzu na wysypisko 8,56 m2

- rozebranie rynien 59 mb i rur spustowych 63 mb

- rozebranie obróbek blacharskich 68,9 m2

- demontaż instalacji odgromowej 152 m

- roboty budowlane:

- wykonanie izolacji z wełny mineralnej o gr. 150 mm o pow. 386 m2

- izolacje przeciwwilgociowe 149, 75 m 2

- wykonanie okładziny z płyt gips – kart. 236,25 m2

- wykonanie deskowania 236, 25 m2

- wymiana pokrycia dachówki ceramicznej karpiówki 390, 50 m2

- roboty dekarskie:

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 86, 54 m2

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- montaż instalacji odgromowej z pręta 152 m,

Remont dachu wymaga zastosowania papy podkładowej o grubości nie mniejszej niż 3,5 mm i papy wierzchniego krycia o grubości 5 mm oraz dachówki ceramicznej  karpiówki  w I gatunku jakości.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i przedmiarem robót będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym jej integralną część.

Zamawiający przekaże wykonawcy obiekt określony w § 1 pkt I wzoru umowy w terminie określonym w § 3 wzoru umowy na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Strony umowy.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele remontowe. Z chwilą przejęcia protokolarnie obiektu wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za ten obiekt.

Całość robót będących przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców.

Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. na remontowanym obiekcie i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Wykonawcę tych przepisów. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren i przekazać go Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu prac z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami.

Roboty remontowe, stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2006r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienie tych warunków:

        - Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

          - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

          - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

          - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

          - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

        - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3,

        - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawi art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt. 2,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą (jeżeli było wymagane).

- Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

C min

An = ----------- x 100 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

Oferta, która uzyska największą ilość punktów wygrywa przetarg!

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert.

- Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, w biurze podawczym, na parterze w budynku „A”, do dnia 19 października 2006 roku, do godz. 8.30.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19 października 2006 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, na I-piętrze w budynku „A” w pokoju nr 105.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu kopert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców oraz ceny tych ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Termin związania ofertą

- Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17 listopada 2006 roku.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane).

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli było wymagane) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.brzeg.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 w pok. nr 3   Zamawiający prześle s.i.w.z. Wykonawcy pocztą na jego pisemny wniosek. Wnioski należy przesyłać faksem na nr: 77/404 70 56 lub 77/ 416 99 52.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

- Formularz oferty wg załączonego wzoru “OFERTA”,

- Kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót,

- Dane dotyczące wykonawcy:

    - oświadczenie wykonawcy złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych na zał. nr 1 do oferty, (w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia o treści podanej w niniejszym załączniku musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną),

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę),

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

    - polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę), (W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łączną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez te podmioty polisy wystawionej łącznie na te podmioty).

    - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na zał. nr 2 do oferty, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie. Załączone dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w zał. nr 2 zostały wykonane należycie mogą być złożone w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę,

    - kompletne aprobaty techniczne na papę podkładową (o grubości nie mniejszej niż  3, 5 mm) i  papę wierzchniego krycia (o grubości 5 mm) w I gatunku jakości (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę)

    - pisemne oświadczenie podpisane przez Wykonawców podpisujących ofertę, na zał. nr 3 do oferty, że zastosują papę podkładową (o grubości nie mniejszej niż 3,5 mm)  i papę wierzchniego krycia  (o grubości powyżej 5 mm) w I gatunku jakości, na którą przedłożyli wraz z ofertą stosowne aprobaty ITB oraz dachówkę ceramiczną karpiówkę w I gatunku jakości

- parafowany wzór umowy,

BRAK  KTÓREGOKOLWIEK  Z DOKUMENTÓW LUB  ZAŁĄCZNIKÓW  ALBO ZAMIESZCZENIE W NICH INNYCH DANYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODUJE  ODRZUCENIE  OFERTY

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 10 października 2006  roku

a okres 9  dni, tj. do dnia 19 października 2006  roku.