Brzeg, dnia 4 czerwca 2007 r.

OR.IV-341-1-22/07

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 								 			SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 									WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa kotłowni gazowej wraz z remontem instalacji i adaptacją pomieszczeń na kuchnię

w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej”.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s.i.w.z.:

Pytanie nr 1: Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni? W szczególności dostawę i montaż szafy elektrycznej rozdzielczo- zabezpieczającej wraz z okablowaniem oraz oświetleniem pomieszczenia kotłowni. Jeżeli tak to prosimy o przesłanie stosownego przedmiaru robót dotyczącego w/w prac.

Odpowiedź:

Tak przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą Państwo otrzymaliście zawiera przedmiar robót zatytułowany „Branża elektryczna- instalacja elektryczna w kotłowni”, która obejmuje 26 poz. przedmiarowych.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem: