Brzeg, dnia 6 grudnia 2007 roku

OR.IV-341–1–50/2007

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzegu – decyzją Komisji Przetargowej z dnia 6 grudnia 2007 roku dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: Zamawiający koryguje błąd, jaki wystąpił w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej tj. projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym dotyczącym boiska sportowego. W dokumentacji tej błędnie podano dane techniczne przykładowo zaproponowanej trawy NEV GRASS TG 6 15 LIMONTA SPORT. Właściwymi parametrami są parametry podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej jeden z załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. proponowana wysokość włókna to 15 mm o gęstości 22 000 pęczków/m2 z tolerancją +/- 10% - tak jak np. NEV GRASS T6 15 LIMONTA SPORT.

Parametry podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały określone jako minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nawierzchni sportowej typu sztuczna trawa o min. wysokości 15 mm przeznaczonej na boiska wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych, niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zamawiający przypomina ponadto iż powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i wiążą Wykonawców.

W związku z powyższym, Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzegu – na podstawie art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczając nowe terminy:

- składania ofert na dzień 17 grudnia 2007 roku na godzinę 9.30

- termin otwarcia ofert na dzień 17 grudnia 2007 roku na godzinę 10.00.

Z poważaniem

Z upoważnienia Burmistrza

Z-ca Burmistrza

(-) Stanisław Kowalczyk