Brzeg, dn. 24 czerwca  2008 r.

OR.IV-341-1-17/2008

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI  SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Rozbudowa systemu monitoringu miasta Brzegu – II etap – część III”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s. i. w. z.:

Pytanie 1

Jaka jest ilość kamer do zainstalowania w zakresie tego zadania. W  przedmiarze robót poz. 39, 40, 85, 140, 181, 225, 264 oraz zestawieniu materiałów poz. 7, 8 ujętych jest 7 kamer, a w projekcie 6 kamer.

Odpowiedź:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem technicznym a przedmiarem robót Zamawiający informuje, że wymagana ilość kamer do zainstalowania wynosi 6.

Pytanie 2

Jakie światłowody należy ułożyć dla potrzeb monitoringu. W projekcie są światłowody i urządzenia wielomodowe, natomiast w przedmiarze wyspecyfikowano światłowody jednomodowe, a urządzenia nadawczo-odbiorcze wielomodowe  (nadajniki wizja+rozkaz APPV300T oraz odbiorniki video APPV300ARM+APPD)

Odpowiedź:

Dla potrzeb monitoringu należy ułożyć światłowody wielomodowe Z-XXOTKtdD   G62,5/125.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej  przedmiaru robót oraz zestawienia materiałów. Zamieszczone na stronie internetowej w dniu 4 czerwca 2008 roku przedmiar robót oraz zestawienie materiałów zostały poprawione i są aktualne dla przedmiotowego zadania.

Mając powyższe na uwadze,  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 2 lipca 2008 r., do godziny 830, otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2008 r. o godzinie 910 w Urzędzie Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, w pokoju nr 105 A.

Zamawiający przypomina ponadto, że zmiany w s.i.w.z. stanowią integralną część s.i.w.z  i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem:

Burmistrz Miasta Brzegu

(-) Wojciech Huczyński