Załącznik Nr 1 do umowy

Przedmiot zamówienia

I. W ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania

następującego zakresu prac:

- Naprawa ciągów komunikacyjnych pieszych - alejek wraz z  krawężnikami na terenie cmentarza komunalnego w Brzegu przy ul. Starobrzeskiej .

II. Szczegółowy zakres wymagań dla wykonania ciągów komunikacyjnych -

alejek.

1. Alejki powinny być wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości  8 cm

na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

- Krawężniki powinny być betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej.