Załącznik nr 1 do wzoru umowy dla pakietu nr 2

Dane techniczne dla pakietu nr 2

      - Dostawa, instalacja  80 kompletów okien wraz dostawą i instalacją parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy

      - Uzupełnienie tynków ościeży zewnętrznych i wewnętrznych wraz z dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi

      - Wywóz wszystkich odpadów powstałych przy wykonaniu tego zadania.

      - Dane techniczne okien :

- kolor biały, wykonane z tworzywa PCV

- wszystkie skrzydła rozwieralne, przy czym w każdym komplecie jedno skrzydło uchylne, z nawiewnikami powietrza pomieszczeniach kuchni i łazienki, profile ram skrzydeł min. 5–cio komorowe, o przenikalności ciepła max. K0= 1,35 [W/(m2 K)]

- okna szklone szkłem komorowym o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,1[W/(m2K)] z powłoką niskoemisyjną

- okucia obwiedniowe jednorodne

Zaleca się, aby wykonawca pobrał z natury szczegółowe wymiary oraz stronę otwierania okien, w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy.

| L.p. | Adres | Pakiet nr 1 | Ilość okien |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chrobrego 11/5 |  | 6 |
| 2. | Chopina 16/6 |  | 2 |
| 3. | Chocimska 4/10 |  | 2 |
| 4. | Staromiejska 8-10/6 |  | 1 |
| 5. | Armii Krajowej 1/6 |  | 1 |
| 6. | Armii Krajowej 28/5 |  | 4 |
| 7. | Kapucyńska 3/3B |  | 2 |
| 8. | Wolności 12/14 |  | 3 |
| 9. | Wileńska 1/4 |  | 5 |
| 10. | Wileńska 1/2 |  | 4 |
| 11. | Wolności 16 B / 9 |  | 4 |
| 12. | Konopnicka 27A/23 |  | 3 |
| 13. | Konopnickiej 27A/13 |  | 1 |
| 14. | Konopnickiej 27C/16 |  | 2 |
| 15. | Konopnicka 27B/2 |  | 2 |
| 16. | Konopnicka 27C/18 |  | 2 |
| 17. | Konopnicka 27C/24 |  | 2 |
| 18 | Konopnicka 27A/11 |  | 3 |
| 19. | Konopnicka 27A/19 |  | 2 |
| 20. | Konopnicka 27C/5 |  | 3 |
| 21. | Konopnicka 27A/14 |  | 2 |
| 22. | Plac Młynów 9/2 |  | 2 |
| 23. | Plac Drzewny 4/9 |  | 3 |
| 24. | Plac Drzewny 3/9 |  | 3 |
| 25. | Oławska 17/7 |  | 6 |
| 26. | Orla 8/7 |  | 5 |
| 27. | Orla 5/3 |  | 1 |
| 28. | Zakonnic3/1 |  | 2 |
| 29. | Polska 10/12 |  | 2 |
|  |  | Razem | 80 |