Brzeg, dnia 16 lutego 2009 r.

OR.IV-341-1-6/09

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI 								 			SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 									WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg (I etap - Przebudowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej, Placu Niepodległości i rejonu Placu Kościelnego w Brzegu - Przebudowa nawierzchni Placu Niepodległości i rejonu Placu Kościelnego; II etap - Przebudowa nawierzchni Placu Polonii Amerykańskiej; III etap - Przebudowa skwerów przy ul. Zakonnic i przebudowa ul. Dzierżonia w Brzegu

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania do s.i.w.z.:

Pytanie nr 1

W projekcie wykonawczym zamiennym-część architektoniczna zostało zaprojektowane zagospodarowanie skwerów przy ul. Zakonnic . niniejsze postępowanie obejmuje jedynie skwer po lewej stronie Zakonnic (cześć za BCK) na którym zaprojektowano:

- ogrodzenie placu zabaw- lekkie wysokości 1,1 m

- mur z cegły klinkierowej o szer. 25 cm z bramą i furtką

- zdrój uliczny w formie rzeźby Kamiennej

W przedłożonym przedmiarze robót nie ma obmiaru dotyczącego elementów muru, bramy, furtek, proszę o uzupełnienie obmiaru.

Na jakim fundamencie ma być posadowione ogrodzenie placu zabaw?

Brak jest również opisu dotyczącego zdroju, z jakiego materiału ma być wykonany, jak ma  być zasilany?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z przedmiotowego postępowania element wykonania zdroju ulicznego, będzie on wykonywany w późniejszym etapie.

Zamawiający dokonuje uzupełnienia przedmiaru robót obejmującego wykonanie części architektury po lewej stronie ul. Zakonnic: ogrodzenia placu zabaw, muru z cegły klinkierowej, bram i furtek. Zamawiający uzupełnia także przedmiar o słupki uliczne wzdłuż ul. Kościelnej.

W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  dokonuje modyfikacji siwz w części dotyczącej przedmiaru robót małej architektury  oraz uzupełnia dokumentacje postępowania o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Powyższe dokumenty zamieszczone są  na stronie www.bip.brzeg.pl w formie elektronicznej, a wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie papierowej, zostaną one doręczone.

Zmianie ulęgają terminy:

- składania ofert z dnia 25 lutego 2009 roku o godz. 08.30. na dzień 27 lutego 2009r o godz. 08.30.

- otwarcia ofert z dnia 25 lutego 2009 roku o godz. 09.00. na dzień 27 lutego 2009r o godz. 09.00

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom oraz zmiany siwz  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem: