OR.IV.341-1-23/09

Brzeg dn. 10.06.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego w Brzegu.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w dokumentacji przetargowej dot. ilości słupów i wysięgników przewidzianych do montażu:

| Wyszczególnienie | Wg SIWZ | Wg schematu | Wg kosztorysu |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawy na słupie C-1 | 11 | 12 | 11 |
| Oprawy na wysięgnikach F-2 | 5 | 4 | 2 |

Odpowiedź:

Błąd w przedmiarze robót, prawidłowy jest zapis w siwz. Na stronie internetowej www.bip.brzeg.pl  poprawiono przedmiar robót – załącznik - oświetlenie I etap przedmiar.

Pytanie nr 2

Czy teren realizacji zadania objęty jest ochrona konserwatorską, jeżeli tak to kto ponosi koszty nadzoru konserwatorskiego?

Odpowiedź:

Teren realizacji inwestycji (Stare Miasto – Śródmieście) jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 132/54; nawarstwienia kulturowe średniowiecznego miasta Brzeg są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr A-3/65.

Gmina Miasto Brzeg zgodnie z pozwoleniem nr 55/A/09 z dnia 27 maja 2009r. wydanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu we własnym zakresie zleci nadzór archeologiczny przy wykonaniu robót ziemnych związanych z budową oświetlenia ulicy Wojska Polskiego, ulicy Szpitalnej, ulicy Grabskiej i ulicy Nadodrzańskiej (lokalizacja szafki oświetleniowej).

Nadzór autorski pełnić będzie Muzeum  Piastów Śląskich. Plac Zamkowy 1. 49-300 Brzeg

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi na zapytania do siwz stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem

Burmistrz

Wojciech Huczyński