OR.IV.341-1-25/09

Brzeg dn. 28.07.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

"Regionalne Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Brzegu - przebudowa boisk z zapleczem”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzeg –. działając w oparciu o art. 183 ust.  5 pkt 2) ustawy w zw. z art. 183 ust. 6 ustawy  uwzględniając żądania zawarte w protestach złożonych w dniach 7 i 8  lipca 2009r.  informuje, że decyzją Komisji Przetargowej z dnia  28 lipca 2009r. dokonał powtórzenia czynności polegającej na zmianie zapisów siwz w zakresie:

- pkt. 5 ppkt 1 lit. c  siwz w następujący sposób:

„ c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – tj. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie zrealizowali jako wykonawca minimum 4 budowy o rodzaju i wielkości odpowiadającej robotom będących przedmiotem postępowania - roboty budowlane w zakresie budowy  2 obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych, restauracyjnych, handlowo-usługowych i innych obiektów użyteczności publicznej, o kubaturze 6.000 m3 każdy wraz z  przynależnymi drogami, parkingami - o wartości brutto nie mniejszej niż 10.000.000 PLN każdy i co najmniej 2 obiekty sportowe, z których jeden musi posiadać w zakresie realizację boiska trawiastego o wymiarach min. 50m x 100m, a drugi musi posiadać w swoim zakresie realizację boiska z trawą sztuczna o wymiarach min. 50m x 100m, oba zadania o wartości 10.000.000,-zł każde.”

- pkt 5 ppkt 1 lit d siwz w następujący sposób:

dysponują potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- tj.:

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy konstrukcji żelbetowych o wartości co najmniej jednej z nich 5.000.000,00 PLN

- jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych ,

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych

- minimum 40 osób wykonujących prace na stanowiskach robotniczych.

lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - pkt 6 ppkt 1 lit c siwz otrzymuje brzmienie:

- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców –Zamawiający przyjmuje, że będzie to realizacja przez wykonawcę minimum 4 budów o rodzaju i wielkości odpowiadających robotom będących przedmiotem postępowania – roboty budowlane w zakresie budowy  2 obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych, restauracyjnych, handlowo-usługowych i innych obiektów użyteczności publicznej, o kubaturze 6.000 m3 każdy wraz z  przynależnymi drogami, parkingami – o wartości rutto nie mniejszej niż 10.000.000 PLN każdy i co najmniej 2 obiekty sportowe, z których jeden musi posiadać w zakresie realizację boiska trawiastego o wymiarach min. 50m x 100m, a drugi musi posiadać w swoim zakresie realizację boiska z trawą sztuczną o wymiarach min. 50m x 100m, oba zadania o wartości 10.000.000,-zł każde.”  - na zał nr 3 do oferty oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty  te zostały wykonane należycie,

  - pkt 6 ppkt 1 lit d siwz otrzymuje brzmienie:

wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i  które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na zał. nr 4 do oferty wraz z załączeniem dokumentów stwierdzających posiadanie niżej wymienionych uprawnień (załącznikami do wykazu są: czytelna kserokopia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie w wymaganej specjalności czytelna, kserokopia aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, czytelna kserokopia decyzji lub zaświadczenia o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego -dotyczy tylko tych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane po dniu 14 lutego 1995 roku) :

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy konstrukcji żelbetowych  o wartości co najmniej jednej z nich 5.000.000,00 PLN

- jedną osobą z uprawnieniami bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji sanitarnych ,

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych

- jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej  5 letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych

  - odpowiedniej modyfikacji ulegają załączniki nr 3 i 4 do oferty

  - dodaje się w pkt 17 pkt 1 siwz następujący zapis:

Dokumenty niezbędne dla nawierzchni z trawy syntetycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia potwierdzona przez niego za zgodność z   oryginałem

-	atest higieniczny na oferowana nawierzchnie

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat FIFA dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

-	parametry podbudowy dynamicznej załączone poniżej. Obecnie preferowana podbudowa dynamiczna to warstwa prefabrykowanej maty z pianki polietylenowej gr. min. 8mm o strukturze komórek zamkniętych z drenażowymi otworami perforacyjnymi.

# Wymagania minimalne parametry dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna o następujących parametrach:

# -	wysokość całkowita nawierzchni: min. 37mm - max 42mm,

-	gęstość: ilość splotów/m² min. 17 500, ilość włókien/m² min. 560 000,

-	kolor nawierzchni: zielony,

-	linie: wklejone w nawierzchnię - białe lub żółte.

# -	ciężar całkowity: min. 3 400 gr/m²,

-	rodzaj włókna: polietylenowo - poliamidowe lub poliamidowe, 100% włókien monofilowych, włókna proste i skręcone lub skręcone, Dtex: min. 11 800,

-	osnowa: wzmocniona włókniną szklaną min. 140gr/m² lub tkaniną poliestrową o gramaturze min. 260gr/m², pokrycie lateksem min 1000gr/m²

-	wypełnienie: nie wymagane

Wymagania dotyczące warstwa dynamicznej np. CONIPUR ET

Elastyczna podbudowa dynamiczna tego typu stosowana jest pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowych i traw syntetycznych jako substytut betonu i asfaltu. Wymaga podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy układarki mas poliuretanowych. Dokładność wykonania warstwy dynamicznej tego typu zbliżona jest do układania asfaltu; obie warstwy muszą być ułożone maksymalnie równo, aby uniknąć kosztów związanych z równaniem nierówności.

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 35mm |
| 3 | Skład: - granulat gumowy - kruszywo kwarcowe - suszone ogniwo połączone lepiszczem poliuretanowym | 1-5mm 3-5mm |
| 6 | Masa powierzchniowa nawierzchni - granulat gumowy - kruszywo kwarcowe - lepiszcze | 11,50 kg/ m2 29 kg/m2 2,3 kg/m2 |

3.	Dokumenty niezbędne dla nawierzchni poliuretanowej lekkoatletycznej:

-	ważna pełna wersja aprobat technicznych ITB lub rekomendacji technicznych IT lub inne równoważne dokumenty wydane przez instytucje upoważnione do badań laboratoryjnych potwierdzające wymagane parametry

-	karta techniczna oferowanej nawierzchni wystawiona w oryginale przez producenta lub kopia  potwierdzona przez niego za zgodność z  oryginałem

-	atest higieniczny na oferowaną nawierzchnię

-	autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni z potwierdzeniem dostarczenia przez producenta materiałów do wykonania przedmiotowego zadania

-	potwierdzenie gwarancji przez producenta oferowanej nawierzchni na przedmiotowe zadanie

-	certyfikat IAAF dla obiektów z proponowaną w ofercie nawierzchnią celem udokumentowania pożądanej jakości nawierzchni w warunkach rzeczywistych

Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej np. Conipur M

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną nawierzchnię poliuretanową dwuwarstwową, odporną na obuwie z kolcami o następujących minimalnych parametrach:

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita | 14mm |
| 7 | Twardość według metody Shore'a (Sh.A) | ≥40 |
| 8 | Przyczepność do podkładu: (MPa | ≥ 0,8 |
| 9 | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: - w stanie suchym - w stanie mokrym | ≥ 0,30 ≥ 0,30 |
| 10 | Odporność na uderzenie: - powierzchnia odcisku kulki, (mm2) - stan powierzchni po badaniu | ≥450 bez zmian |
| 11 | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy, (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,30 bez zmian |
| 12 | Wygląd zewnętrzny nawierzchni | Nawierzchnia o jednolitej barwie z równomiernie rozłożoną i trwale zespolona posypką z granulatu EPDM lub równoważne |
| 13 | Mrozoodporność oceniona: - przyrostem masy, (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | ≤ 0,30 bez zmian |
| 14 | Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu, (nr skali szarej) | ≥4 |

Własności użytkowe nawierzchni:

- bezspoinowość

- antypoślizgowość

- elastyczność

- odporność na starzenie i promieniowanie UV

- minimalne koszty eksploatacji

- estetyczny wygląd

- do użytkowania w obuwiu z kolcami

Nawierzchnia jw. wymaga podbudowy sztywnej, odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą dł. 2m nie powinny być większe niż 8mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejona (plamy należy usunąć). Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków. Natomiast podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób, aby nie występowało wykruszanie się warstwy górnej. Alternatywnym podłożem jest też podbudowa elastyczna np. CONIPUR ET, która jest mieszaniną granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubości 35mm.

- zapis § 16 ust. 4 wzoru  umowy przedstawiać się będzie następująco:

„Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej zabezpieczającej roszczenie związane z nieotrzymaniem przez Zamawiającego dotacji lub cofnięciem dotacji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej w kwocie 5.000.000 zł, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, która zostanie złożona Zamawiającemu w oryginale w dacie podpisania umowy lub w postaci gotówki płatnej na rachunek bankowy Zamawiającego w dacie podpisania umowy w kwocie 5.000.000 zł.”

Dokonana w ten sposób zmiana zapisów siwz jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brzeg.pl.

Jednocześnie w oparciu o art. 12 a ust. 2 ppkt 1) ustawy pzp zmianie ulegają terminy :

- składania ofert z dnia 10 sierpnia 2009 r godz. 10.30 na dzień  20 sierpnia 2009r. godz. 10.30

- otwarcia ofert z dnia 10 sierpnia 2009 r godz. 11.00 na dzień  20 sierpnia 2009r. godz. 11.00

- wniesienia wadium do dnia 10 sierpnia 2009r. godz. 10.30 na dzień 20 sierpnia 2009r. do godz. 10.30

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Brzegu

Wojciech Huczyński