OR.IV.341-1-33/09

Brzeg dn. 7.08.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Brzegu II etap- część IV

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz:

Pytanie  1

proszę o podanie czasu podtrzymania pracy urządzeń odbiorczo-sterujących od zaniku zasilania sieciowego dla:

- UPS 3000VA szt.1

- UPS 700VA szt.2

Odpowiedź

- UPS 3000VA    dokumentacja techniczna str.6  (minimum 2 godz.)

- UPS 700VA      dokumentacja techniczna str.14 (minimum 1 godz.)

Z poważaniem

z up. Burmistrza

Z-ca Burmistrza

Artur Kotara