ZP/P/15/09							                      Brzeg 18.09.2009r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania p.n.:

Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej budynków mieszkalnych”

( organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz:

Pytanie  nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby dla elementów zakrytych ( fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropy, konstrukcja dachu, schody ) dokonywać odkrywek w celu jednoznacznego ustalenia rozwiązań techniczno-materiałowych tych elementów, a jeżeli tak to ile odkrywek Zamawiający uzna za wystarczające ( np. po jednej dla danego elementu) do sporządzenia opisu i czy Zamawiający uzyska zgody właścicieli na dokonywanie odkrywek w ich lokalach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dokonywania odkrywek w celu jednoznacznego ustalenia rozwiązań techniczno-materiałowych elementów budynku.

Pytanie nr  2:

Czy w związku z wymogiem przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c. o., elektrycznej należy przygotować osobne opracowania branżowe, czy na rzutach budowlanych zaznaczyć dodatkowo elementy jak w opisie?

Odpowiedź:

W związku z wymogiem przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c. o., elektrycznej należy przygotować osobne rzuty branżowe z wyżej wymienionymi instalacjami.

Pytanie nr 3:

Co Zamawiający rozumie przez „pełną”  inwentaryzację instalacji? Czy ma to być:

- gazowej ( rzuty kondygnacji z naniesionymi pionami i poziomami i urządzeniami gazowymi, schemat rozwinięcia  instalacji z określeniem średnic przewodów),

- wodno-kanalizacyjnej ( rzuty kondygnacji z naniesionymi pionami i poziomami i urządzeniami sanitarnymi, schemat rozwinięcia instalacji z określeniem średnic przewodów),

- c. o. ( rzuty kondygnacji z naniesionymi pionami i poziomami i urządzeniami grzewczymi, grzejnikami, schemat rozwinięcia instalacji z określeniem średnic przewodów),

- elektrycznej (rzuty kondygnacji z naniesionymi tablicami głównymi, licznikami instalacji elektrycznej, wyłącznikami, gniazdkami, lampami i innymi urządzeniami elektrycznymi, schematy jednokreskowe instalacji elektrycznej).

Czy każda z inwentaryzacji branżowych ma być sporządzona oddzielnie i w ilu egzemplarzach?

Odpowiedź:

Zamawiający rozumie przez „pełną”  inwentaryzację instalacji:

- gazowej – wykonanie rzutów kondygnacji z naniesionymi pionami i poziomami  wraz z określeniem średnic tych  przewodów oraz z zaznaczonymi  urządzeniami gazowymi,

- wodno-kanalizacyjnej - wykonanie rzutów kondygnacji z naniesionymi pionami i poziomami  wraz z określeniem średnic tych  przewodów oraz z zaznaczonymi  urządzeniami sanitarnymi,

- c. o. - wykonanie rzutów kondygnacji  z naniesionymi pionami i poziomami  wraz z określeniem średnic tych  przewodów oraz z zaznaczonymi  urządzeniami grzewczymi, grzejnikami,

- elektrycznej – wykonanie rzutów kondygnacji z naniesionymi tablicami głównymi, , licznikami instalacji elektrycznej, wyłącznikami, gniazdkami, lampami i innymi urządzeniami elektrycznymi, schematy jednokreskowe instalacji elektrycznej

Inwentaryzacje branżowe należy wykonać na jednym rzucie, mają być dołączone do rzutów budowlanych i mają stanowić jedno opracowanie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada inwentaryzacje kominiarskie dla wszystkich budynków podlegających inwentaryzacji i czy udostępni je Wykonawcy, czy Wykonawca winien zlecić wykonanie inwentaryzacji kominiarskich?

W przypadku kiedy Wykonawca sam musi sporządzić inwentaryzacje kominiarskie wobec braku uprawnień Wykonawcy do przeprowadzenia inwentaryzacji kominiarskiej Wykonawca musi uzyskać ofertę od Zakładu Kominiarskiego, co wiąże się z przeprowadzeniem wizji w terenie i ma istotny wpływ na czas przygotowania oferty, ponieważ cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie czynniki mające wpływ na wykonanie  zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji kominiarskiej. Wykonawca winien zlecić wykonanie inwentaryzacji kominiarskich do Zakładu Kominiarskiego.

Pytanie nr 5:

Ile przekrojów należy wykonać? Czy wystarczający jest jeden przekrój poprzeczny przez klatkę schodową?

Odpowiedź:

Wystarczający jest jeden przekrój poprzeczny przez klatkę schodową.

Pytanie nr 6:

Kto powiadamia mieszkańców o terminie pomiarów? W jaki sposób Zamawiający zapewni dostęp do wszystkich lokali i co w przypadku braku dostępu do lokali?

Czy lokale do których brak jest dostępu będą wyłączone z opracowania i kiedy ( brak pomiaru choćby jednego lokalu lub pomieszczenia przynależnego uniemożliwi Wykonawcy zakończenie opracowania i może spowodować nie dotrzymanie terminu realizacji zadania )?

Odpowiedź:

Inwentaryzacje są wykonywane na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych i budynkach Gminy, w związku z tym o terminie pomiarów powiadamiają Zarządcy budynków i poszczególni współwłaściciele, na podstawie harmonogramu złożonego przez wykonawcę. Wykonawca dopełni starań, aby zinwentaryzować wszystkie lokale, a w przypadku braku dostępu należy powiadomić Zarządcę budynku o tym fakcie. Lokale do których brak jest dostępu nie będą wyłączone z opracowania.