Załącznik nr 1 do umowy

nr .....................................

z dnia …………... 2010 r.

Wykaz rowów, zbiorniki wodne i fontanny wraz z ich infrastrukturą, położone na terenach zieleni miejskiej w Brzegu:

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego nr 243/90

## PARK CENTRALNY

1. zbiornik wodny od strony ul. Piastowskiej o powierzchnia 1.443 m2,

2. zbiornik wodny od strony ul. Armii Krajowej o powierzchni 3.092 m2,

3. rów nawadniający między w/w zbiorniki wraz z uzbrojeniem do regulacji – długości 210 mb, szerokości 60cm i głębokości 60 cm,

4. fontanna przy ul. Armii Krajowej ze sterownią i przepompownią,

5. fontanna "Brat Ledy z Łabędziem" ze sterownią.

## PARK CHROBREGO

1. zbiornik wodny przy ul. Wrocławskiej o powierzchni 1.979 m2,

2. murek okalający zbiornik wodny na długości 255 m2,

3. rów nawadniający zbiornik wraz z uzbrojeniem ( 3 przepusty) do regulacji – długości 225 mb,

4. fontanna przy ul. Wrocławskiej ze sterownią i przepompownią.

## OGRODY ZAMKOWE

1. fontanny: 4 szt. małe         - Dolny Ogród Zamkowy,

1 szt. centralna  - Dolny Ogród Zamkowy,

2. zdrój czerpalny i studnia   - Górny Ogród Zamkowy.

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Opolskiego nr 244/90

- PARK WOLNOŚCI

- Rowy o łącznej długości 1.249 mb:

- rów k-7-0 		o długości 144 mb,

- rów K-7-0-1 	o długości 95 mb,

- rów K-7-0-2 	o długości 34 mb,

- rów K-7a 		o długości 288 mb,

- rów K-7a-1 		o długości 62 mb,

- rów K-7b 		o długości 223 mb,

- rów K-7b-1 		o długości 357 mb,

- rów K-7b-2 		o długości 46 mb,

- Potok Kościelna 	o długości 220mb,

- przepusty w ilości 14 sztuk.

- Staw:

  - Powierzchnia całkowita  1,70 ha, w tym wysepka o powierzchni 0,04 ha,

  - 3 mostki na Potoku Kościelna,

  - Zastawka wlotowa i wylotowa,

  - Potok Kościelna o długości 30 mb,

  - Długość skarpy 733 mb.

- Zbiornik „ Kwadratówka”:

  - Powierzchnia całkowita  1.838 m2 ha,

  - Zejście do zbiornika o długości 53,5 mb.