OR.IV.271.1.11.2011

Brzeg dn. 26.05.2011r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn.:

„Remont instalacji hydrantowej i p-poż w PSP nr 3 – etap II wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego )

Zamawiający – Burmistrz Miasta Brzegu, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r., Dz. U, Nr 113, poz.759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące zapytania do siwz :

Pytanie 1

Proszę o udzielenie wyjaśnień odnośnie zastąpienia systemu sygnalizacji pożaru marki ESSER, konkurencyjnym jeżeli chodzi o koszta oraz spełniającym wymagania projektowe systemem SIEMENS Cerberus. Proponowany system spełnia wymagania Certyfikatu CNBOP 1986/2005, VdS G 299044.

Odpowiedź.

W dokumentacji projektowej zabezpieczeń przeciwpożarowych montażu systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej w PSP nr 3 im. J. Kochanowskiego w Brzegu, wykonanej przez P.U.P. TECHNO-POŻ w Opolu, ul. Wrocławska 118, w opisie technicznym w pkt. 14.„System sygnalizacji pożarowej” w uwagach końcowych systemu sygnalizacji pożarowej (14.18) na str. 34 w pkt. 4) jest zapis, że można stosować zamienniki ale tylko o takich samych parametrach technicznych i takiej samej jakości urządzeń oraz posiadających wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Zamawiający zaznacza, że w przypadku zmiany systemu, należy zachować wskazaną konfigurację i funkcjonalność. Elementy systemu zamiennego powinny zapewnić nie mniejszą funkcjonalność niż projekt proponowany w niniejszym dokumencie.

Zamawiający przypomina iż w/w zmiany siwz  stanowią integralną część s.i.w.z. i wiążą Wykonawców.

Burmistrz Miasta Brzeg

Wojciech Huczyński