Brzeg, dnia 10 czerwca 2011 r.

OR.IV.271.1.13.2011

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI 								 		SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH 								WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem”.

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu 9 czerwca br. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dot. opisu przedmiotu zamówienia punkt 3 SIWZ - serwery

Czy zamawiający dopuści serwery wyposażone w zasilacze o sprawności 91% ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej bezawaryjności pracy serwerów Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zasilaczy o mniejszej sprawności niż 94%. Na rynku występuje kilku znanych producentów, których produkty spełniają te wymagania.

Pytanie nr 2:

Dot. opisu przedmiotu zamówienia punkt 3 SIWZ - komputery

Czy zamawiający dopuści komputery nie posiadające zintegrowanego portu 1 x COM(Tył), lub posiadające taki port zewnętrzny podłączany poprzez złącze USB?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza  port com podłączany przez USB.

Pytanie nr 3:

Dot. opisu przedmiotu zamówienia punkt 3 SIWZ - komputery

Czy zamawiający dopuści komputery nie posiadające możliwości instalacji drugiego dysku twardego wewnątrz obudowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza komputery, w których brak będzie możliwości instalacji drugiego dysku twardego wewnątrz obudowy.

Zamawiający przypomina ponadto iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część siwz  i wiążą Wykonawców.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Brzeg

Wojciech Huczyński