O G Ł O S Z E N I E

O  ZAMÓWIENIU

Dyrektor Zarządu Budynkami Mieszkalnymi, 49-300 Brzeg, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7, ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Oławskiej 54 w Brzegu.”

- Przedmiotem zamówienia jest: kod według CPV:  45.00.00.00 - 7,

(kody uzupełniające: 45.26.12.10 – 9, 45.26.13.00 ).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z kominami, który  obejmuje następujący zakres robót:

- roboty demontażowe:

- rozbiórka pokrycia o pow. 401,40 m2 ,

- wywiezienie gruzu na wysypisko,

- rozebranie rynien – 46,00 mb i rur spustowych – 12,00 mb,

2) roboty murowe:

- przemurowanie kominów z cegły ponad dachem – 2 szt.,

- wymian przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej – 4 szt.,

3) roboty dekarskie:

- wzmocnienie końcówek krokwi od strony ulicy i podwórza,

- wymiana wyłazu kominiarskiego,

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną

- wykonanie montażu obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- wykonanie montażu rynien i rur spustowych,

4) roboty zabezpieczające:

- wykonanie daszków zabezpieczających.

Przedmiot prac jest ściśle określony w załączonych do niniejszej specyfikacji przedmiarów.

Termin wykonania zamówienia do   1,5  miesiąca od daty podpisania umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującymi kryteriami:

Cena – 100 %,

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7, w sekretariacie.

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Henryk Chmielewski, tel. (077) 404-50-59,

- w zakresie procedury przetargowej:

Edyta Sawicka, tel. (0-77) 404 50 59.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Oławskiej 54 w Brzegu.”

i złożyć w sekretariacie Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7,

w terminie do dnia   18.10.2005 roku, do godz. 11.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu     18.10.2005 roku o godz. 12.30 w Zarządzie Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7, w pomieszczeniu biurowym obok kasy”.

- Okres związania ofertą: do  17.11.2005 roku.

- W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w  celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

        - Formularz oferty wg załączonego wzoru “OFERTA”.

        - Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia zgodnie z przedmiarem robót.

        - Dane dotyczące wykonawcy:

- oświadczenie wykonawcy złożone na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych na zał. nr 1 do oferty, (w przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia o treści podanej w niniejszym załączniku muszą złożyć wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących ofertę), Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY WW.DOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w ww. dokumencie.

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ważny na dzień otwarcia ofert (czytelna kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawców podpisujących  ofertę), (W przypadku wykonawców, którzy składają ofertę łączną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez te podmioty polisy wystawionej łącznie na te podmioty).

- wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie 3 ubiegłych lat o charakterze i złożoności porównywalnej  z zakresem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwa podobne zamówienia

        - parafowany wzór umowy,

BRAK  KTÓREGOKOLWIEK  Z DOKUMENTÓW LUB  ZAŁĄCZNIKÓW  ALBO ZAMIESZCZENIE W NICH INNYCH DANYCH NIŻ WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO SPOWODUJE  ODRZUCENIE  OFERTY.

Dyrektor

(-) Andrzej Moryl

Ww. ogłoszenie:

wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Zarządu Budynkami Mieszkalnymi i Urzędu Miasta Brzeg

w dniu  03.10.2005  roku na okres 15  dni, tj. do dnia  18.10 .2005 roku.